«Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 25»

| Согласовано: Постановление профсоюзного комитета Протокол № ___ от «___»______2015 г. Председатель профсоюзного комитета _____________________ Цикунова Н.Я. «___» _________ 2015 г. | Утверждаю: Директор МБОУ «Гимназия № 25 _______________ Куратова И. И. «___» _________ 2015 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

___ ИПБ - 007 - 15___

(обозначение, номер)

г. Кемерово, 2015

Инструкция

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "101", «112» по телефону, установленному в кабинете приёмной директора, на вахте, в кабинете завучей. Сообщить, например: "В гимназии № 25 пожар. Адрес: б-р Строителей, 44Б. Горит в подвале. Сообщил учитель Иванов" | Работник, первым обнаруживший пожар, член ДПД Хомиченко Л. И. |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Открыть все двери запасных выходов, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту на школьный стадион. | Технический персонал под руководством зам. директора по АХР Климычевой И. П. |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противодымной защиты и пожарных насосов-повысителей | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке № 1 Если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок "Пуск вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск пожарных насосов" | Зам. директора по АХР Климычева И. П., зам. директора по БЖ Голубева Е. Л., технический персонал |
| 4 | Эвакуация из здания людей | При пожаре организует эвакуацию работающих и учащихся из помещений основного здания гимназии. Работает с огнетушителем и другими средствами пожаротушения. Организует тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны. | Зам. директора по УВР Трубина Т. Н., Фомина Е. И., члены ДПД Юрин В. В., Теряев П. С. |
| 5 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения трех пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Директор гимназии, зам. директора по БЖ Голубева Е. Л. |
| 6 | Обесточивание помещения | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника | зам. директора по АХР Климычева И. П. |
| 7 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения | Зам. директора по АХР Климычева И. П., зам. директора по БЖ Голубева Е. Л. |

Ответственный за пожарную безопасность________________________

Ответственный

за противопожарное состояние здания  _______________ Голубева Е. Л.

Согласовано

Заместитель директора  по АХР ________________ Климычева И. П. Л.

«___» _________  2015 г.