РЕМОНТ с сентября 2019 по август 2020 гг.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:

- Изготовление и установка дверей входных ПВХ -2 изделия. Центральный вход.

Акт приемки выполненных работ от 25.11.2019 г.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ:

- Ремонт 2-х помещений: медицинский кабинет и процедурная №303, №304	                                         Акт приемки выполненных работ от 29.01.2020 г

В медицинском кабинете:

- частичное снятие штукатурки со стен

- затирка стен

- покраска в/эм. краской стен

- установка подвесного потолка

- прокладка элкабеля, замена потолочных светильников.

В процедурном:

- установка потолка подвесного

- обшивка стен гипсокартонном

- грунтовка, покраска в/эм. краской стен.

- Косметический ремонт в учительской №218.

Акт от 15.07.2020 г.

- частичный ремонт пола (замена лаг, полового бруса и настил линолеума)

- частичная затирка стен

- покраска в/эм.краской стен

- установка плинтуса

- перетяжка мягкой мебели

- установка новых жалюзи.

- Косметический ремонт в кабинетах: физика №305, информатика №311, начальных классов №315.

Акт приемки выполненных работ от 15.07.2020 г.

- частичная затирка стен

- покраска в/эм.краской стен

- установка подвесного потолка (каб.№315)

- замена кабеля и установка новых светодиодных светильников.( №315)

- Ремонт кабинета технологии для девочек  № 118 и ремонт подсобного помещения для проведения уроков по кулинарии.

Акт от 16.06.2020 г.

- частичная затирка стен, потолка

- покраска в/эм.краской стен

- побелка потолка

- Косметический ремонт малого и большого спортивного залов, раздевалок мальчиков и девочек.

Акт от 24.07.2020 г.

- частичная затирка стен

- покраска в/эм.краской стен

- покраска дверей.

- Демонтаж старой элпроводки и установка новой в холле 1 этажа, установка датчиков на движение 2 шт.

Акт от 22.02.2020 г.

- Демонтаж старой проводки и установка новой в подвале, установка светильников.

Акт от 18.06.2020 г.

- Частичная замена люминесцентных ламп на светодиодные в кабинетах                 № 315, 311, 305, 307, 201, 116, 118.

Акт от 18.06.2020 г.

- Электромонтажные работы в кабинете № 311 информатика.

- Прокладка  эл.кабеля, установка щитка освещения, кабель-канала и установка розеток 12 шт для компьютерного класса.

Акт от 18.06.2020 г.

- Замена эл.проводки (по нормам пожарной безопасности) в каб.№ 315, № 303, №304

Акт от 18.06.2020 г.

- прокладка кабеля,

- замена потолочных светильников на светодиодные.

- Ремонт в мастерских.

Акт от 29.06.2020 г.

- вскрытие пола в слесарной мастерской,

- частичная замена лаг и бруса

- настил фанеры

- установка плинтуса в слесарной и столярной мастерской

- покраска пола

- восстановление окон из целого полотна в слесарной и столярной мастерских.

- Косметический ремонт в холле 1,2,3-го этажей. Акт от 21.07.2020 г.

- частичная затирка стен

- покраска в/эм.краской стен

- отведение плинтуса

- Косметический ремонт лестничного марша.

Акт от 21.07.2020 г.

- частичная затирка стен, потолка

- покраска в/эм.краской стен

- отведение плинтуса

- Замена металлических звеньев ограждения территории гимназии- 23 шт.

- демонтаж сломанных звеньев звеньев и установка новых, сварочные работы

Акт от 02.11.2020 г.

- Регулярное проведение аварийно-ремонтных работ по замене вышедшего из строя сантехнического оборудования (в туалетных комнатах, в кабинетах и др.местах).

Акт от 21.07.2020 г., Акт от 24.07.2020 г.,

- Ремонт слива стояк:  каб.№219 рус.яз., 1 этаж ((замена сливной трубы)

- Замена участка трубы ХВ в подвале 12 м.

- Ремонт лыжной базы:

- освобождение от мусора, отсыпка щебнем, заливка пола цементом.

- Периодическое проведение аварийно-ремонтных работ по замене и восстановлению приборов и оборудования подачи тепла.

- Регулярное проведение аварийно-ремонтных работ по замене и восстановлению электрооборудовании (розетки, эл.проводка, выключатели, светильники и т.д.)

- Периодическое проведение ремонтно-восстановительных столярных работ (дверные проемы, мебели, пол и т.д.

Директор МБОУ «Гимназия №25»                                   			Дырдин М.А.

Исполнитель: зам.директора по АХР

Климычева И.П.